附件：《手术室改造工程清单》

| 序号 | 名称 | 规格 | 铅当量 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅板防护 | 长8.1米*宽6米*高3.9米=109.98㎡+（损耗重缝6.6㎡+2个器械柜背面包边防护3㎡）-门洞6.6㎡ | 2mmPb | 112.98 | ㎡ | 30*40镀锌全钢骨架 门洞80*80骨架 |
| 2 | 拆除原电解钢板，新安装电解钢板（拆外面一层） | 长8.1*宽6.0米*高3.9米=109.98㎡ |  | 109.98 | ㎡ |  |
| 3 | 设备间隔一个长4米*宽2.6米控制室（做三面电解钢板） | 10.6米*高3.9米=41.34㎡ |  | 41.34 | ㎡ |  |
| 4 | 手术室内和控制室地板胶 | 48.6㎡+10.4㎡=59㎡ |  | 59 | ㎡ |  |
| 5 | 不锈钢电动铅门 | 1.8米*2.25米（门洞1.5米*2.1米） |  | 4.05 | ㎡ |  |
| 6 | 不锈钢电动铅门 | 1.2米*2.25米（门洞开0.9米*2.1米） |  | 2.7 | ㎡ |  |
| 7 | 污物通道不锈钢手动铅门 | 0.9米*2.1米 |  | 1.89 | ㎡ |  |
| 8 | 不锈钢防护门套 |  |  | 3 | 个 |  |
| 9 | 电动控制系统 |  |  | 2 | 套 |  |
| 10 | 大门和控制室小门上各安装400*300观察窗一个 |  |  | 2 | 块 |  |